中南林业科技大学

食品科学与工程学院

实验室使用规范与

管理制度汇编

食品科学与工程学院实验部

2014年10月

目  录

实验室使用规则	2

实验室工作条例	3

实验室管理人员职责	10

实验指导教师工作职责	12

实验技术人员工作职责	13

学生实验守则	14

教学、科研仪器设备采购、使用管理办法	15

大型精密仪器设备管理办法	21

教学、科研用材料、低值易耗品管理办法	27

仪器设备报废管理办法	31

仪器设备、实验器材损失、损坏赔偿制度	33

危险物品管理办法	36

实验室安全管理办法	37

实验室开放管理办法	39

实验室工作档案管理制度	40

实验室卫生制度	42

# 实验室使用规则

1．进入实验室，必须遵守纪律，爱护公物，并保持室内肃静清洁，不准吵闹，不准随地吐痰。

2．仪器设备未经主管人员同意，不准动用；精密贵重仪器设备，不熟悉性能和操作方法者，不准使用。

3．教师、研究生、学生在实验室进行实验及研究工作，必须服从实验室主任安排，严格遵守实验室的各项规章制度、操作规程。

4．严格安全措施，切实保证实验和操作安全。对违章操作造成事故者须追究责任。

5．仪器、设备、器材，必须建帐立卡，并保持帐、卡、物三者相符。

6．下班时必须关好门窗、水龙头，并切断电源。

7．校外人员进入实验室须经实验室主任同意。

8．以上各条望实验室工作人员遵守，并监督执行。

# 实验室工作条例

第一章  总则

第一条  为了加强食品科学与工程学院实验室的建设和管理，保障学院教育质量和科学研究水平，提高办学效益，特制定本条例。

第二条  学院实验室(包括各种操作、训练室)，是隶属学校或依托学校管理，从事实验教学或科学研究、生产试验、技术开发的教学或科研实体。

第三条  学院实验室，必须努力贯彻国家的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学水平，根据需要与可能．积极开展科学研究、生产试验和技术开发工作，为经济建设与社会发展服务。

第四条  实验室的建设，要从实际出发，统筹规划，合理设置。要做到建筑设施、仪器设备、技术队伍与科学管理协调发展，提高投资效益。

第二章  任务

第五条  根据学校教学计划承担实验教学任务。学院实验室要完善实验指导书、实验教材等教学资料，安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

第六条  努力提高实验教学质量。实验室应当吸收科学和教学的新成果，更新实验内容，改革教学方法，通过实验培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力。

第七条  根据承担的科研任务，积极开展科学实验工作。努力提高实验技术，完善技术条件和工作环境，以保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第八条  实验室在保证完成教学或科研任务的前提下，积极开展技术开发，开展学术、技术交流活动。

第九条  完成仪器设备的管理、维修、计量及标定工作，使仪器设备经常处于完好状态。开展实验装置的研究和自制工作。

第十条  严格执行实验室工作的各项规范，加强对工作人员的培训和管理。

第三章  建设

第十一条  高等学校实验室的设置，应当具备以下基本条件：

(一)有稳定的学科发展方向和饱满的实验教学或科研、技术开发等项任务；

(二)有符合实验技术工作要求的房舍、设施及环境；

(三)有足够数量、配套的仪器设备；

(四)有合格的实验室主任和一定数量的专职工作人员；

(五)有科学的工作规范和完善的管理制度。

第十二条  实验室建设、调整与撤销，必须经学校正式批准。

第十三条  实验室的建设与规划，要纳入学校和学院事业的总体发展规划，要考虑环境、设施、仪器设备、人员结构、经费投入等综合配套因素，按照立项、论证、实施监督、竣工、验收、效益考核等“项目管理”办法的程序，由学校和学院主管部门统一归口，全面规划。

第十四条  实验室的建设要按计划进行。其中，房舍、设施及大型设备要依据规划的方案纳入学校和学院基本建设计划；一般仪器设备和运行、维修费要纳入学校和学院财务计划；工作人员的配备与结构调整要纳入学校和学院人事计划。

第十五条  实验室建设经费，要采取多渠道集资的办法。要从教育事业费、基建费、科研费、计划外收入、各种基金中划出一定比例用于实验室建设。凡利用实验室进行有偿服务的，都要将收入的一部分用于实验室建设。

第四章  体制

第十六条  学院实验室工作，由学院归口管理。

第十七条  学院由一名副院长主管学院实验室建设与管理工作，并建立和确定学院实验部主管实验室工作。学院实验部的主要职责是：

(一)贯彻执行学校有关的方针、政策，结合实验室工作的实际，拟定本规程的实施办法；

(二)检查督促各实验室完成各项工作任务；

(三)组织制定和实施实验室建设规划和年度计划，归口拟定并审查仪器设备配备方案，负责分配实验室建设和仪器设备运行经费，并进行投资效益评估，

(四)完善实验室管理制度。包括：实验教学、科研、社会服务情况的审核评估制度；实验室工作人员的任用、管理制度，实验室在用物资的管理制度，经费使用制度等；

(五)主管实验室仪器设备、材料等物资，提高其使用效益：

(六)主管实验室队伍建设。与人事部门一起做好实验室人员定编、岗位培训、考核、奖惩、晋级及职务评聘工作。

第十八条  学院实验室逐步实行以校、院、实验室三级管理。

第十九条  学院实验室实行主任负责制。实验部主任负责实验室的全面工作。

第五章  管理

第二十条  学院实验室要做好工作环境管理和劳动保护工作。要针对高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等对人体有害的环境，切实加强实验室环境和劳动保护工作。

第二十一条  实验室要严格遵守国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》及《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关安全保密的法规和制度，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况。要经常对师生开展安全保密教育，切实保障人身和财产安全。

第二十二条  实验室要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不随意排放废气、废水、废物，不得污染环境。

第二十三条  实验室仪器设备和材料、低值易耗品等物资的管理，按照《高等学校仪器设备管理办法》、《高等学校材料、低值易耗品管理办法》、《高等学校物资工作的若干规定》等有关法规、规章执行。

第二十四条  实验室所需要的实验动物，要按照国家科委发布的《实验动物管理条理》以及各地实验动物管理委员会的具体规定，进行饲养、管理、检疫和使用。

第二十五条  实验室要建立和健全岗位责任制。要定期对实验室工作人员的工作量和工作水平进行考核。

第二十六条  实验室要进行科学管理，完善各项管理规章制度。要采用计算机等现代化手段，对实验室的工作、人员、物资、经费、环境状态等信息进行记录、统计和分析，及时为学校或上级主管部门提供实验室情况的准确数据。

第六章  人员

第二十七条  实验部主任要由具有较高的思想政治修养，有实验教学或科研工作经验，组织管理能力较强的相应专业的副教授(或工程师)以上人员担任。

第二十八条  实验部主任、副主任均由学校和学院聘任或任命。

第二十九条  实验部主任主要职责是：

(一)负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况；

(二)领导并组织完成规程第二章规定的实验室工作任务；

(三)搞好实验室的科学管理，贯彻、实施有关规章制度；

(四)领导实验室各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对本室专职实验室工作人员的培训及考核工作；

(五)负责实验室精神文明建设，抓好工作人员和学生思想政治教育；

(六)定期检查、总结实验室工作，开展评比活动等。

第三十条  实验室工作人员包括：从事实验室工作的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员和工人。各类人员要有明确的职责分工。要各司其职，同时要做到团结协作，积极完成各项任务。

第三十一条  对于在实验室中从事有害健康工种的工作人员，参照国家和学校有关文件规定和标淮执行，在严格考勤记录制度的基础上享受保健待遇。

第三十二条  实验室工作人员的岗位职责，由实验部主任根据学校的工作目标，按照国家对不同专业技术干部和工人职责的有关条例规定及实施细则具体确定。

第三十三条  实验室各类人员的职务聘任、级别晋升工作，根据实验室的工作特点和本人的工作实绩，按照学校的有关规定执行。

第三十四条  参加学校定期开展的实验室工作检查、评比活动。对成绩显著的集体和个人要进行表彰和鼓励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，进行批评教育或行政处分，直至追究法律责任。

# 实验室管理人员职责

1、实验室管理人员在实验部主任的领导下，严格按照实验室有关管理条例和制度办事，负责日常管理，管理好仪器设备，创造良好的实验研究环境，积极配合上级有关部门的评估等工作。

2、实验室管理人员应以实验室的各项管理规章制度为准绳，严格进行工作程序操作，不断改进和完善实验室的建设与管理，以高标准严格要求自己。

3、认真做好进出实验室人员登记和管理工作；严格按照规定促进研究人员做好仪器设备使用情况记录并完善仪器设备的管理工作；按照仪器设备的要求搞好定期的巡回检查工作。

4、对实验人员因实验特殊需要进行财产出室的，应及时进行登记，必须尽职尽责，保证实验室的正常运转。

5、对出现故障的仪器设备进行及时维修，搞好定期的进行仪器设备的维护、保养工作，并及时进行维护、保养和维修情况登记，负责做好相关仪器设备服务商的联系接洽工作。

6、仪器管理人员必须熟悉所有公共仪器的性能、特点和操作程序，掌握一般仪器故障的排除、校验和维护技能。

7、仪器管理员应学习掌握以下仪器操作常识：一要熟悉实验室所有仪器的性能及操作规程及注意事项，二要懂得各仪器一般故障的排除，三要熟知实验室所有仪器的校验及维护常识。

8、改进、完善仪器设备的使用预约管理工作，提高设备利用率，根据各课题研究工作进程实际需要，遵循先急后缓，先预约先安排的原则进行合理排序，确保实验研究工作和设备利用率提高两不误。

9、改进、完善药品、试剂、实验用品的供应渠道，保证室内的供给，及时、准确、保质地完成各课题研究人员所需的药品、试剂、实验用品采购供应工作。

10、正确掌握实验室的药品、试剂贮藏知识和方法，确保各课题实验研究所需药品、试剂的品质优良与使用安全。

11、负责实验室的报刊、资料征订、管理，文件、报刊、信件收发。

12、对实验室进行安全、卫生检查，维护室内的正常工作秩序。

13、严格执行坐班制，无故不得迟到、早退、缺勤。凡因各种原因不能正常上班者均应请假。

# 实验指导教师工作职责

一、实验指导老师必须按实验教学计划和实验室管理要求进行工作。

二、对学生进行实验操作的安全教育和爱护实验设施的教育。

三、认真写好实验课教案，每次实验要求预做一次，及时做好各项准备工作；保证实验顺利进行。

四、每次实验，指导教师必须提前10分钟到达实验室，检查实验准备情况。

五、学生实验时，教师应主动、耐心地指导，不得擅自离开实验室，不得做与本实验无关的事。

六、实验结束，应督促学生保养仪器，清点设备，整理内务，清扫场地，关好水、电、门、窗。

七、认真填写实验情况记录，批阅学生实验报告。

# 实验技术人员工作职责

一、热爱本职工作，全心全意为教学、科研服务。

二、严格履行实验人员的岗位职责，服从领导统一安排。

三、认真钻研业务技术，不断提高实验技术水平。掌握常用仪器、工具、量具等设备、器材的基本原理、操作方法及维护保养方法。

四、遵守劳动纪律，按时上下班，有实验时应提前10分钟到达实验室，不得擅自离开工作岗位，不得做与本实验无关的事。

五、遵守实验室各项规章制度，不得违章作业。

六、坚持勤俭节约，反对铺张浪费，爱护实验器材，实验物品，实行物资使用登记制度。

七、认真做好实验前期准备工作和后期整理工作。了解本实验室实验的原理和技术，能按时做好教学实验的前期准备工作。

八、负责本实验室仪器设备、实验器材的保管工作。

九、负责实验室卫生、安全管理工作。

# 学生实验守则

为了加强学院实验室管理，使广大学生能顺利地进行实验操作，培养学生实践动手能力，提高实验技能，避免实验过程中的错误操作和不必要的损失，特制定本规则：

1．实验前须认真预习实验教材和实验指导书。明确本次实验的目的、实验原理、实验内容、操作步骤和基本要求。

2．实验过程中，须严格遵守操作规程，正确使用仪器设备，仔细观察实验现象，并根据实验要求，记录实验原始数据和实验现象。

3．实验中应严格遵守纪律，认真操作，不得擅自离开实验室和串台，不得喧哗。

4．听从教师指导，严格遵守各项安全规则，如发生意外事故应立即报告指导老师，以便及时处理。

5．厉行勤俭节约。节约水电、器材，严格药品用量，爱护设备，不得将实验室药品、材料带出实验室。

6．保持实验室整洁，保持实验桌面、地面、水槽、仪器于净。实验完毕，应整理仪器、清点器材、打扫卫生、切断水电、关好门窗，经指导教师检查后方可离开。

7．认真总结实验结果，写好实验报告，并按时交教师。

8．讲究精神文明，注意仪表端庄，严禁穿背心、拖鞋、裤衩进入实验室。

9．爱护仪器设备，如有损坏，将按规定进行赔偿；造成重大事故的，将按有关规定进行处理。

# 教学、科研仪器设备采购、使用管理办法

第一章  总  则

第一条  教学、科研仪器设备是学校固定资产的一部分。为加强管理，提高投资效益，根据《高等学校固定资产管理办法》和《高等学校仪器设备管理办法》的有关规定，并结合学院实际制定本办法。

第二条  学院的教学、科研仪器设备管理根据“统一领导、分级管理和管用结合”的原则，在主管校长的领导下，由实资处具体履行管理职能。

第三条  必须贯彻勤俭办学的方针，深挖现有仪器设备潜力，重视开发工作，积极动手研制新型教学、科研仪器，不断提高研制仪器设备的能力。

第四条  不论来自何种渠道或使用何种经费购置，用于学校教学、科研的仪器设备，均属学校财产，应进行财产登记，统一归口于实资处实验室管理科管理。

第五条  仪器设备的分档：

- 凡单价在200元以上(含200元)，耐用期在一年以上能独立使用的仪器设备，均为普通仪器设备；

- 单价在2万元以上（含2万元）或国家科委统管的23种或湖南省增补管理的10种仪器均为大型精密仪器设备，此类设备按《中南林业科技大学大型精密仪器管理办法》管理。

第二章  计划、采购、验收

第六条  仪器设备的购置，要根据学校发展规划，专业设置，教学和科研等方面的需要和财力的可能，分别轻重缓急，订出采购计划。

第七条  仪器设备的申请购置须由实验室提出，所在院(系、部)负责人审定、签字，报送实验室建设与国有资产管理处（简称“实资处”）实验室管理科审查、汇总、平衡，提请主管校长批准执行。

第八条  精密贵重仪器和大型设备的购置，必须提出可行性报告，其内容包扩购置理由、效益预测、选型论证、安装使用条件、人员培训等，由实资处会同有关业务部门的专家，逐项进行评议审查后，报学校领导批准执行。

第九条  凡属国家专项控制商品的设备，购置前实资处向市专控办申报，取得准购证后方可购置。

第十条  设备采购工作由学校管理部门统一执行。个别特殊设备，经实资处同意后，可由实验室有关人员自行采购。凡未经同意擅自采购的，实资处拒绝验收。

第十一条  采购工作中，要力争多与厂家直接订货，尽量减少中间费用，要保证到货时间，以及货物质量。

第十二条  仪器设备到货后，由学校相关部门会同使用单位组织有关人员及时验收。验收的基本要求是：

1、仪器是否完好无损，配套件是否齐备，规格型号是否相符；

2、质量、性能是否合格，说明书等资料是否齐备；

3、进行试机，看工作是否正常。

第十三条  在仪器设备验收过程中，如发现有破损，短缺遗失或规格型号与原设备计划不符等情况时，应立即向供货单位或承运单位提出退、换、赔、补的理由，并在限定期限内办理有关手续。

第十四条  自制仪器设备(包括请外单位加工制造的)必须申报计划，并对其技术设计的科学性、可行性及经济的合理性进行论证，经实资处同意后进行试制，验收合格方可入帐。

第三章    管  理

第十五条  学校教学、科研仪器设备统一归口实资处管理。实资处负有监督、调拨和管理的全部职能，务必做到“强化管理，责任到人”，充分发挥仪器设备的最高使用效益。

第十六条  无论何种经费来源的仪器设备，以及自制、捐赠、奖励、调入的仪器“设备，都要进行编号、建帐建卡等工作。

1、仪器设备验收完毕，使用单位须到实资处实验室管理科办理有关手续，填报《中南林业科技大学固定资产报增单》，由实验室管理科按国家标准统一编号，建立帐卡。

2、实资处对全校教学、科研仪器设备实行计算机管理，并设立总分类帐和分户分类帐。各使用单位保存分户、分类帐和设备卡。

3、因调拨、报废等原因引起仪器设备的增减变动，各单位应及时到实资处实验室管理科登记，以便进行帐务处理，做到帐、物、卡相符。

第十七条  学院仪器设备的所有权均属学校，各实验室在仪器设备的使用方面，应做到加强协作，互通有无。实资处、学院根据实际需要有权调配，以提高仪器设备的使用效益，保证教学、科研的顺利进行。

食品科学与工程学院所有的实物室和所有仪器设备归实验部统一管理。实验部有权根据教学需要，调节使用各实验室和仪器。

第十八条  加强仪器设备保管及借、领用管理。

1、仪器设备的保管，应实行“专人专管，责任到人”制度，安排专人负责保管。

2、单位之间借用仪器设备时，须经学院负责人同意，由实验室管理科予以协调，统一安排。

3、对于校外、个人借用学院仪器设备，原则上不予借用，确因需要，须经学院负责人同意，由主管部门报请主管校长批准，方可借用。

第十九条  凡校内工作调动、离退休或其他原因离开学校，除在其原单位办理好交接手续外，还须到实资处实验室管理科办理有关仪器设备的移交手续，任何人不得以任何理由夹带原单位的财产，如有违反，将不予办理有关手续。对于拒不交还财产的，将报告学校纪委，予以处理。

第二十条  大型精密仪器设备由实验部负责建立技术档案，内容包括设备的基本情况，使用情况等，建立大型精密仪器设备使用登记和定期检查制度，具体参见《中南林业科技大学大型精密仪器设备使用管理办法》。

第二十一条  实验部要收集每台仪器设备的有关资料，包括说明书、安装调试记录、维修记录、运行记录、完好状况等，并按档案管理要求严格归档管理。

第二十二条  每年进行一次仪器设备的清理检查工作，及时发现现有仪器设备存在的问题，保证仪器设备的使用效益，并将检查结果报告实验室管理科。

第二十三条  要认真搞好仪器设备的维护保养工作，以保证仪器设备的完好率。

1、仪器设备的日常维护，如清洁除尘、润滑保养等工作由使用单位负责实施；

2、对于无法进行的设备维修工作要提出申请，由实资处安排维修。

第二十四条  对仪器设备的计划、购置、验收、管理、使用、维护、维修、自制、改造、节支等环节上成绩突出的单位或个人，给予精神鼓励和物资奖励。

对于因工作不负责而造成以上环节失误和不讲科学违章作业而使仪器设备造成损坏、丢失、浪费的要追究责任，严重者按有关规定给予经济制裁或行政处分。

第二十五条  学院师生员工应自觉爱护仪器设备，加强管理和检查，改善物质保管条件，切实防止仪器设备的损坏和丢失。

第二十六条  因责任事故造成仪器设备损坏、丢失的应按《中南林业科技大学仪器设备低耗器材损坏、丢失赔偿办法》处理。

第二十七条  对于申请报废的仪器设备，须提出申请报废报管，实资处组织有关人员进行技术论证，并签署意见，报学校主管校长批准，具体操作参见《中南林业科技大学仪器设备报废管理办法》。

# 大型精密仪器设备管理办法

为加强学院大型精密仪器设备管理，充分发挥投资效益，根据《高等院校精密贵重仪器和大型设备管理办法》的有关规定，结合学院实际情况，特制定本办法。

第一章  管理体制和范围

第一条  大型精密仪器设备管理，在主管校长领导下，由实资处负责主管，各院、系分管实验室工作负责人兼管。

第二条  凡属国家科委、湖南省科委统管的大型精密仪器设备，逐步实行校级中心实验室集中管理。不属国家科委、湖南省科委统管，单价在二万元以上的大型精密仪器设备，实行院、系、部级中心实验室管理。

第三条  大型精密仪器管理范围：

一、国家科委统管的二十三种大型精密仪器设备；

二、湖南省科委增补的十种大型精密仪器设备；

三、单台(件)价格五万以上的仪器设备，虽不足五万元，但总价超过五万元的成套教学、科研仪器设备及万元以上稀缺进口仪器设备。

第二章  计划管理

第四条  大型精密仪器设备计划，应以学院教学、科研发展规划为依据，首先保证对学院发展有重大影响的专业、重点学科；其次要根据承担任务轻重、科研成果大小、操作人员素质、安装条件等各种因素进行综合平衡。购置经费在校一级主管部门重点实验室建设投资和分院年度设备经费内考虑。

第五条  大型精密仪器设备的申购，由申购单位在充分调查研究的基础上，会同有关专家和技术人员提出专题论证报告，交实资处、计财处等部门审核，报主管校长核准，然后方能列入采购计划。

第六条  大型精密仪器设备论证内容包括：实验教学、科学研究的工作任务；本单位的技术力量、管理能力及人员的配备；安装使用环境及设施条件；购入后的利用率、使用效益等可行性论证。

第三章  采购管理

第七条  凡属经上述申购程序批准的大型精密仪器设备，由实资处按规定办理购货手续。进口仪器设备需要填写进口订货卡和说明，控购仪器设备按规定办理控购审批手续。

第八条  大型精密仪器设备的采购，要进行市场、厂家及用户使用情况调查，要综合考虑仪器性能的先进性、教学科研的适用性、厂商信誉和质量的可靠性，同时还考虑厂方维修服务是否方便及时。要把好质量关，严格核算，择优选购。

第四章  到货前的准备和验收

第九条  申购单位在订货合同签定后，应积极作好到贷前的各项准备工作，包括实验用房的改建，水、电、气等设施的安装，防尘、恒温、恒湿、防磁、防震等必备条件准备。确保仪器设备到货后能及时验收、安装、调试、投入使用。

第十条  大型精密仪器的验收，应由申购单位指派熟悉仪器设备性能的教师、操作人员、实验室主任会有关专家、实资处有关负贵人组成验收小组。验收小组在接机前应认真查阅有关资料，制订验收方案。

第十一条  大型精密仪器设备到贷后，验收小组按合同规定及时进行实物验收，包括实物表面有无损坏、锈蚀、受潮、留变、数量等。技术验收按合同条款及产品出厂的技术指标，逐项检查仪器设备的功能，考核运行的稳定性。如厂商派人参加验收，必须待厂商人员到场后方可开箱。

第十二条  大型精密仪器设备在验收过程中，如发现有损坏、附件短缺、技术资料不全，精度、性能等指标不符合要求，由实资处负责及时向厂商办理退、换、补、赔等手续。进口仪器设备在验收与安装调试过程中发现数量、质量问题，由学校会同商检部门共同核准后，由商检部门办理出证索赔事宜。由于不及时验收而造成损失者，要追究当事人的资任。

第五章  帐务管理和技术档案管理

第十三条  大型精密仪器设备管理帐目按照《高校固定资产分类目录》四级分类标准，实行计算机管理，建立固定资产分类、分户帐(卡)。

第十四条  大型精密仪器设备的技术档案管理：

1、申购论证报告、订货合同、出厂合格检验证、装箱单、使用说明书、图片、商检证书等资料由学校档案室保存，使用单位留副本查阅。

2、验收全过程的记录、索赔报告、使用过程中形成的操作规程、使用维修数据记载、测试样品与功能开发、考核效益与成果等资料由实验室管理科保存。

第六章  使用管理

第十五条  操作技术人员在完成教学、科研样品测试任务同时，要做好大型精密仪器设备的维护保养工作，及时填写《大型精密仪器设备使用登记本》，每年12月底，向实资处实验室管理科填写大型精密仪器设备的年使用机时、测试样品数、承接的科研项目、学生人数及成果等。

第十六条  在满足教学、科研使用机时的前提下，可以开展对外有偿服务，具体规定参照《中南林业科技大学实验室对外技术服务管理办法》。

第十七条  建立健全大型精密仪器设备考核制度，逐步实行每年一次的综合考核评估，奖优罚劣，操作人员在仪器设备使用管理工作中取得的成绩，作为个人技术考核成绩，并在普级、评定职称时作为重要条件依据。学院每年对使用和管理好的单位实行奖励。

第十八条  对于闲置不用，或长期利用率低、又管理不好的大型精密仪器设备，不论购置经费来源如何，实资处有权根据需要另行安排。

第七章  维护及事故处理

第十九条  当大型精密仪器设备出现小的故障时，尽量修复，如出现较大的故障时，送实资处维修科处理，在维修科不能修复的情况下，可送校外修理，凡未经维修科同意送校外修理的，一切费用自负。

第二十条  大型精密仪器设备一旦就位，不准随意拆改，以免造成不必要的损失或浪费，但确需开发二次功能的大型精密仪器设备，应按照精密、贵重程度和分级管理权限范围，履行手续后方可进行。

第二十一条  大型精密仪器发生事故，应及时报告实资处及保卫部门，查明原因，进行事故分折。属于责任事故，对责任人其情节轻重，态度好坏，予批评、教育、赔偿经济损失、直至纪律或刑事处分。

赔偿标准：

1、损坏部件能修复的，赔偿修理费：

2、损坏部件不能修复的，赔偿原值的10-20％；

3、损坏整单机不能修复的，赔偿整机原值的5-l0％。

第八章  借用及报废

第二十二条  大型精密仪器设备一般不能对外借用，特殊情况使用单位会同实资处向主管校长请示，经批准后，方可办理借用手续。

第二十三条  大型精密仪器设备因技术落后、损坏而又没有修复价值的。使用单位需会同有关熟悉设备性能的教师、专家及实资处有关负责同志鉴定，写出鉴定报告，经主管校长批准，报上级主管部门审批后，帐面注销，残值回收。

附   录

国家科委统一管理的二十三种大型精密仪器设备目录

1、电子显微镜             13、萤光分光光度计

2、电子探针               14、核磁共振波诺仪

3、离子探针               15、顺磁共振波谱仪

4、质谱仪                 16、气相色谱仪

5、各种联用分析仪         17、液相色谱仪

6、X光萤光光谱仪          18、氨基酸分析仪

7、X射线衍射仪            19、电子能谱仪

8、红外线光光度计          20、热天平

9、紫外分光光度计          2l、差热分析仪

10、原子吸收分光光度计     22、超速离心机(每分钟4万转以上)

11、光电直读光谱仪         23、图象分析仪

12、激光拉曼分光光度计

湖南省科委增补的十种大型稿密仪器设备目录

1、动态特性分析仪(指系统分析)    6、高速摄影机

2、碳、氢、氯、硫自动分析仪      7、显微分光光度计

3、激光显微光谱分析仪            8、万能研究显微镜

4、二米以上光栅光谱仪            9、万能电子拉伸机

5、自动制备色谱仪               10、计算机自动绘图机

# 教学、科研用材料、低值易耗品管理办法

第一章  总则

第一条  为了贯彻执行勤俭办学的方针，加强学院教学、科研用材料和低值品、易耗品(以下简称物品)的科学管理与使用，防止积压浪费，保证教学、科研的顺利进行，特制定本办法。

第二条  根据统一领导，归口管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则加强物品的管理，根据实际需要，设立专用物品保管室，须接受主管部门的指导和监督。

第三条  学院领导要经常对教师、实验人员和学生进行勤俭节约、爱护财物的教育，管好、用好各类物品，反对一切铺张浪费的行为。开展检查评比工作，对成绩突出的实验室和个人给予表扬和奖励，对于不负责任或违反制度的失职人员，应根据情节轻重及其本人错误认识态度，给予适当的批评或处分。

第二章  物品的范围、分类

第四条  本办法所称的物品，包括教学、科研使用的不属于固定资产的物资。

1、材料：指金属、非金属的各种原材科、燃料、化学试剂等。

2、低值品：指不够固定资产标准(一般指价格低于200元)又不属于一次性消耗树料范围的用具设备，如低值仪器仪表、工具量具、科教器具、文艺和体育用品等。

3、易耗品：指玻璃仪器及器皿，各种元件，零配件，实验小动物，劳保用品等。

第五条  物品一级分类按国家教委规定执行(物品一级分类目录附后)。

第三章  计划与购置

第六条  学院根据年度工作任务，上年度实际消耗情况进行综合分析，本着节约的原则，逐级编制物品购置计划，由实验教学部签署意见报送实资处汇总、平衡，经审定后执行。

第七条  物品的采购，按已批准的计划，由实资处统一办理。急需的零星、专用物品经实资处同意，也可自行采购。未经同意而自购的物品，实资处拒绝验收、付款。

第八条  物品必须及时组织验收，对于贵重、稀缺和进口物品，实验室应派有经验有人员协助保管人员进行质量验收。验收时必须注意质量的检查，发现问题应立即向实资处提出，及时办理退货、更换或赔补手续。

第四章    库存物品的管理

第九条  学院专用品保管室、使用单位应本着实事求是、严格控制的原则，逐步实行库存品的定额储备制度。各实验室要有储备定额。

第十条  学校要注意改善库房条件，在可能条件下逐步配备必要的量测、检验仪器和工具，加强质量管理，严防物品的损坏、变质和丢失。

第十一条  库存物品的保管应科学化，做到定位存放，存放有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查。贵重、稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载并定期进行查对。

第十二条  物品的领用必须根据物品的年度计划或临时计划、领料单或领用簿控制领用。对于民用性强的物品和贵重稀缺物品，要从严发放。

第十三条  教学、科研用物品的领用，实行经费使用登记制度，包干使用，节余留用，超支不补。计划内教学用低耗每学年由学校根据学院本年度实验教学计划，以及上年度低耗开支情况划拨，按“先拨经费，后供物品”的原则进行。

第十四条  使用单位多余不用的物品，可办理退库手续，退库前要经过质量鉴定，重新论定价，冲抵原单位使用经费；对于无法利用的残、次、废、旧等物品应按具体情况组织回收，尽量修复使用。

第五章   在用物品的管理

第十五条  为保证日常消耗和教学科研工作的顺利进行，对常用和专用的物品可以按最低需求限量储备。

第十六条  对在用物品应建立定期抽查制度，及时调整留用数量和有关帐簿记录，学校由实资处负责组织检查。

第六章  危险物品的管理

第十七条  对易燃、易爆、剧毒、放射性及其他危险物品，必须指定工作认真负责且具有一定保管知识的专人加强管理。必须经常对有关提运、使用和保管人员加强安全教育，采取必要的劳动保护和安全措施，保证人身物品安全。

第十八条  危险物品的采购和提运，应严格遵守公安部门和交通运输部门的有关规定。

第十九条  危险物品的保管应按有关储存管理规定的要求，设立专门仓库，分类存放，定期进行安全检查，杜绝因变质、分解造成自燃、爆炸事故。对剧毒物品放射性物质，应集中保管，各单位只能随领随用，严格计量和登记制度。学校保卫部门应经常予以指导和检查。

第二十条  危险物品和领用必须专人审批，限量发放，对剧毒物品的使用应予严格控制和监督，对其领、用、剩、废、耗的数量必须详细记录。用剩数量必须及时退回实资处危险品仓库。危险品的空容器、变质料、皮液、废渣应予妥善处理，严禁随便丢弃。

# 仪器设备报废管理办法

为加强学院仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效益，本着勤俭节约，合理报废的原则，制定本办法。

一、仪器设备的报废条件：

凡属下列情况之一者，准予申请报废：

(一)超过使用年限，主要结构陈旧，精度下降，使用效率低，不能进行改造、改装利用的仪器设备；

(二)结构陈旧，精度低劣，且无修复价值的仪器设备；

(三)产品技术落后，耗能太高，使用效率很低，已属淘汰范围的仪器设备；

(四)质量低劣，不符合技术标准，在实际使用时不能满足最低性能指标的仪器设备；

(五)由于意外事故或其他原因使仪器设备严重损坏无修复价值的；

(六)经鉴定核算，修复的费用超出原值的55％，或接近新购价值的仪器设备。

二、仪器设备的报废鉴定

(一)由使用实验室、主管部门及有关技术人员三方，组成仪器设备报废鉴定工作小组，对申请报废的仪器设备逐台进行技术测试，写出鉴定意见，说明报废理由，由三方负责人签名。

(二)填写报废申请单时，必须逐项详细填写，说明设备的现状，其主要技术性能指标丧失到何种程度，质量劣在何处，有无修复、改造价值等。

三、仪器设备的报废审批

(一)单价在1000元以下的仪器设备报废，按本办法规定申请、鉴定后，报实验室管理科，由实资处处长审批；

(二)单价在1000-50000元的仪器设备报废，按规定申请、鉴定后，由实资处签署意见，报主管校长审批；

(三)单价要50000元以上的仪器设备报废，按规定申请、鉴定后，由实资处签署意见，主管校长审批后，报上级主管部门签批备案。

四、仪器设备的报废后处理

(一)仪器设备批准报废后，应全部收回实资处废品仓库，严禁任何单位或个人私自处理。

(二)经批准报废的仪器设备，由实验室协同有关部门办理固定资产报废手续，注销固定资产帐(卡)。

(三)经批准报废的仪器设备，由实资处统一办理对外转让或出售，其收入一律上交学校财务部门。

# 仪器设备、实验器材损失、损坏赔偿制度

为了贯彻勤俭办学的方针，加强学院仪器设备、实验器材的管理，增强广大师生员工爱护国家财产的责任感，确保教学、科研工作的顺利进行，特制定本制度。

一、由下列主观原因造成设备、器材损失损坏的，必须赔偿：

(一)不听从指挥，不遵守操作规程或不按规定要求进行工作；

(二)未经允许擅自动、用、拆仪器设备，

(三)未了解仪器设备性能及操作使用方法，轻率动用仪器设备；

(四)工作失职，教师指导错误，保管人员保管不当或不遵守安全管理规则;

(五)长期闲置而又拒绝调出造成损失或浪费；

(六)发生事故，隐瞒不报，推卸责任，态度恶劣；

(七)损失重大，后果严重的。除责令赔偿外，应根据具体情况，给予行政处分或依法追究刑事责任。

二、由于下列情况造成仪器设备、器材损失，经鉴定和有关负责人证实，确因客观原因造成的，可酌情减轻赔偿或不赔偿：

(一)因实验操作本身的特殊性引起的确实难于避免的损失；

(二)因仪器设备本身的缺陷或使用年久，接近损坏程度，在正常使用时发生的损坏;

(三)经批准试用稀缺的仪器设备，试用新的实验操作或检修，虽采取预防措施仍未能避免的损坏;

(四)由于仪器设备质量及其他客观原因造成的损失；

(五)按指导或操作规程操作，确为缺乏经验或技术上的不熟练造成的损失；

(六)一贯爱护设备器材，偶尔疏忽造成的损失；

(七)事故发生后，积极设法挽回损失，且主动如实报告，认识态度较好的。

三、赔偿计价办法：

(一)对于照相机、收录机、电视机、音响、摄录像机、电风扇、计算器等民用性强的设备、器材，按现时市场价值的100％赔偿；

(二)单价在500元以上(含500元)的仪器按下列方法计价赔偿：

1.损坏丢失次要零配件的，只计算零配件的损失价值；

2.局部损坏，可以修复的，只计算修理费用；

3.损坏的仪器设备质量显著下降，但尚能使用，按受损程度计价赔偿;

4.损坏、丢失仪器设备或主要零部件，无法修复的，按仪器设备整机新旧合理折价或全部赔偿。特殊情况可换现时市价计算;

(三)单价在500元以下的低值仪器仪表、工具量具、玻璃器皿等实验器材按原值或现时市价的50％-80％计价赔偿。

四、赔偿管理：

学院仪器设备、实验器材赔偿手续统一由实验部办理，其赔偿费均需缴学校计财处，用于维修和补充仪器设备或器具。

# 危险物品管理办法

一、易燃、易爆和其它危险物品，各实验室必须指定工作认真可靠、并具有一定保管知识的专人加强管理。

二、要经常对搬运、使用和管理人员加强安全教育，采取必要的劳动保护与安全措施，保证人身和物品的安全。

三、危险物品的采购和提运应严格遵照公安部门和交通运输部门的有关规定办理。

四、危险物品的保管应按照有关储存规定的要求设立专库，分类存放，并建立经常安全检查登记制度，防止因变质、分解造成自然和爆炸事故。

五、对剧毒物品必须加强集中管理，精确计量和使用记载。必须注意存放安全，实验管理部门要经常指导和检查。

六、危险物品的领用必须有专人审批，限量发放。对剧毒物品的使用过程应严格控制和监督，对领、用、余、废、耗的数量要有详细记录，用不完的物品要及时退库。

七、危险物品的空容器、变质料、废液和废渣应妥善处理，严禁随意抛弃。

# 实验室安全管理办法

为了确保全校师生员工的生命安全和国家财产不受损失，保证实验教学和科学研究的顺利进行，特制定本办法。

一、凡易燃、易爆、剧毒、放射性物质等均属危险物品。

二、实验室要严格按照公安部门的有关规定，限制危险物品的存放量，并设专柜分类存放，专人保管。

三、危险品在柜、箱内应合理放置，以防分解、变质、自燃、自爆。存放危险品的地方，必须严格遵守安全规程。

四、实验课前指导教师和实验技术人员必须了解和熟悉有关危险物品的使用方法，应要求学生遵守操作规程，以防意外事故的发生。

五、在实验台范围内，不得放置任何暂时与实验无关的易燃、易爆危险化学药品。化学药品放置于容器后，应立即贴上标签。

六、严格遵守仪器设备的操作规程。加热、烘干、蒸馏所用仪器设备的电源、导线要经常检查，加热加压过程需专人看管，以防火灾和爆炸事故的发生。

七、严禁对易燃、易挥发性有机试剂直接加热。

八、实验室内存放的易燃、易爆物品应与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用易燃、易爆物品如氢气、氧气等的实验室严禁烟火，不准在实验室内吸烟或动用明火。还原性气体(如氢、乙炔等)钢瓶应与氧化性气体(如氧等)钢瓶分开存放。

九、实验室油管、油箱或油罐都应有良好的静电接地措施。

十、实验室的电源、火源要设专人负责管理，定期进行安全检查，发现隐患应及时处理，不得违章设置。实验室禁止使用没有绝缘底坐的仪器设备。使用电炉要确定固定位置。

十二、实验室水电设施要安全、完好。实验室内不准私拉电线，要经常检查开关、插座、保险等电气设施，不得任意加大保险，不得超负荷用电，要按有关安全规程操作。

十三、危险物品的衍生物及废料要妥善处理，严禁随意抛弃，污染环境。对造成严重后果者要追究责任。

十四、实验室应有完善的消防措施，配备一定数量的消防器材，消防器材应放置在明显的便于使用的位置，派专人管理。

十五、实验室门禁止堆物封闭，以保证紧急情况下的人员疏散。

十六、实验室实行安全值班制度，要认真做好安全检查记录，发现问题，及时处理。

# 实验室开放管理办法

1、开放对象：高校、科研机构及社会高新技术企业中相当硕士学历或副教授以上职称的有关教学和科研工作者，硕士、博士研究生导师及其研究生等，均可申请来实验室进行科研工作，对博士后、博士等优先开放。

2、首先填写申请书，提出研究内容与目标，研究方法和预期结果。

3、申请进实验室工作人员必须遵守实验室各种规章制度、仪器操作规程及校纪校规。损坏仪器设备与其它财物者，要酌情赔偿。

# 实验室工作档案管理制度

为加强实验室建设，发挥档案对实验室管理和评估工作的作用，提高实验室教学和科研水平及投资效益，更好的为培养人才服务，特制定本制度。

1、实验室工作档案是指实验室在日常管理以及实验教学活动中形成的、有保存价值的文字、图表、磁带等不同形式的纪录。

2、归档范围：

1） 实验教学基本文件：

实验教学计划、实验教学大纲、实验教材、实验指导书、实验教学课表、实验题目、实验项目卡片、有关奖励证明及相关资料等。

2） 实验教学记录：

实验报告样本、实验项目开出率、新开实验试作记录、首次指导实验教师试作记录、历届学生在实验中存在问题及解决方法，实验技术人员岗位日志，实验中心教研活动记录。

3） 实验室建设与管理文件资料及各项规章制度：

① 实验室建设与管理、仪器设备管理等规章制度；② 实验室建设规划、重点实验室建设方案、评估、论证、申报、审批材料；③设计性、综合性、开放性实验题目落实情况；④ 实验室评估材料；⑤实验室占用的房间数及面积；⑥每年实验室上报的各种统计表；⑦ 实验室承担的其它工作及有关资料。

4） 实验中心（室）工作人员情况；

①每届实验中心（室）主任、实验技术人员的自然情况；

②实验技术人员培训及考核记录。

5） 实验设备及低值耐用品：

①实验设备及低值耐用品的数量及价值；

②精密仪器随机技术资料、申购计划、论证报告、验收报告；

③实验设备的实验说明书、附表、图表等；

④设备运行的使用记录、借用记录和主要设备维修记录，事故分析、处理意见等。

6） 其他与实验室工作相关材料。

3、实验室工作档案管理；

1）实验中心主任负责档案管理及监督检查工作；

2）每个实验室要设专人负责档案收集、整理、汇编及存档工作；

3）严格实验室档案借阅手续，实验室主任及具体管理人员工作变动时，及时办理移交手续；

4）实验室工作档案，从建立之日起，开始建档，并逐年积累，严加保管。

# 实验室卫生制度

1．实验室内要经常保持清洁卫生，每天上下班应进行清扫整理。

2．实验室应井然有序，不得存放实验室外及个人物品、仪器等，实验室用品要摆放合理，并有固定位置。

3．随时保持实验室卫生，不得乱扔纸屑等杂物，测试用过的废弃物要倒在固定的箱筒内，并及时处理。

4．严禁利用实验室作文娱活动场所。

5. 实验室卫生第一责任人为各方向实验室管理老师。由负责老师安排学生值日，并把值日表报送实验部、研究生会。实验部、研究生会定期对实验室卫生进行检查。